## 長屋・併用住宅用
設計内容説明書（共同住宅（長屋・併用住宅）用） | [27 empty] | （長屋・併用住宅追加様式）
※印の欄は設計者が記入のこと
認定事項 |  |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内
[6 empty] | 項 目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 容確認
４ |  |  | 共用 |  | コンクリート内 |  | □ | 共用排水管のコンクリート内への埋め込み無し | [15 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
維持管理・ |  |  | 排水管 |  | 埋込み配管 | [18 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
更新の容易性 | [23 empty] | □
| （共用配水管） |  |  |  | 地中埋設管上 |  | □ | 共用排水管上のコンクリート打設無し | [15 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
[5 empty] | のｺﾝｸﾘｰﾄ打 |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定めれら | [15 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
| □ | 該当なし |  |  | 設 |  |  | れいている地域 | [15 empty] | □
[5 empty] | 横主管の設置 |  | □ | 専用部に立ち入らずに到達できる経路が確保されたピット、床下空間（天井内等）内又はﾋﾟﾛﾃｨ等の共用部分に横主管設置 | [15 empty] | □ | 平面図 | □ | 適
[5 empty] | 位置 | [18 empty] | □ | 矩計図 | □ | 不適
[7 empty] | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている（共用部分より仕上材等の軽微な除去により到達可能なものを含む） | [15 empty] | □ | 設備図
□
[5 empty] | 共用排水管 |  | □ | 共用排水管は専用部分に立ち入らないで更新できる位置に露出又は専用部に立ち入らないで更新が行える開口を持つパイプスペース内に設置（共用部分より仕上材等の軽微な除去により到達可能なものを含む） | [15 empty] | □ | 仕様書 | □ | 適
[5 empty] | の設置位置 | [18 empty] | □ | 設備図 | □ | 不適
□
[7 empty] | □ | ただし書き規定を適用（ＰＳの竪穴区画等の措置）
[5 empty] | 更新工事 |  | □ | 共用排水管の切断工事を軽減する措置、かつ、コンクリート貫通部のはつり工事を軽減する措置 | [15 empty] | □ | 仕様書 | □ | 適
[5 empty] | 軽減措置 | [18 empty] | □ | 設備図 | □ | 不適
[6 empty] | ・ | □ | 共用排水管の近傍等に、別に新たな共用排水管を設置することができる空間、スリーブ等を設ける | [15 empty] | □
増設更新
[5 empty] | 対応措置 |  | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
[7 empty] | □ | 共用排水管の撤去、接続替え、その他更新のための作業空間の確保
|  |  | 共用排水 |  | 共用排水 |  | □ | 共用廊下に面する共用部分 | [15 empty] | □ | 平面図 | □ | 適
|  |  | 立管の |  | 立管の位置 |  | □ | 共用廊下に面しない外壁面、吹き抜け等の住戸外周部 | [15 empty] | □ | 設備図 | □ | 不適
|  |  | 位置 |  |  |  | □ | バルコニー | [15 empty] | □
[7 empty] | □ | 住戸専用部
[7 empty] | □ | その他
３ |  |  | 構造躯体 |  | 躯体天井高 |  | ・ | 躯体天井高 |  |  |  | （ |  |  |  | ㎜以上） | [7 empty] | □ | 矩計図 | □ | 適
可変性 | [23 empty] | □ | 躯体天井 | □ | 不適
（長屋のみ） | [24 empty] | 高一覧表
| □ | 該当なし | [21 empty] | □
５ |  |  | 共用廊下 |  | 共用廊下の有効幅員 |  | 有効幅員 | [9 empty] | （ |  |  |  |  | ㎜ | ） | □ | 平面図 | □ | 適
高齢者等配慮対策等級 | [23 empty] | □ | 矩計図 | □ | 不適
|  |  | □ | 該当 | [19 empty] | □
| （共用部分） |  |  | なし | 外部開放廊下の転落防止用手すり |  | ・ | 転落防止措置の床からの高さ | [7 empty] | （ | [5 empty] | ㎜ | ）
[7 empty] | □ | 手すり壁 |  |  | □ | さく |  | □ | 金網
|  |  | 共用階段 |  | 勾配等 |  | ・ | けあげ |  | Ｒ | （ |  |  | ㎜ | ） | [8 empty] | □ | 平面図 | □ | 適
[7 empty] | ・ | 踏面 |  | Ｔ | （ |  |  | ㎜ | ） | [8 empty] | □ | 詳細図 | □ | 不適
|  |  | □ | 該当 |  |  | ・ | 勾配Ｒ／Ｔ |  |  | （ |  |  |  | ／ |  |  |  | ） |  |  |  |  | □
|  |  |  | なし |  |  | ・ | ２Ｒ＋Ｔ |  |  | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 蹴込み |  | ・ | 蹴込み寸法 |  |  |  | （ | [9 empty] | ㎜ | ）
[7 empty] | ・ | 蹴込み板 |  |  |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
[5 empty] | 形式等 |  | ・ | 階段の形式
[8 empty] | （ | □ | 踊り場付き折れ階段 | [5 empty] | □ | 直階段 |  |  | □ | その他 |  | ）
[7 empty] | ・ | 最上段の通路等への食い込み | [8 empty] | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
[7 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [8 empty] | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
[5 empty] | 滑り防止 |  | ・ | 滑り止め |  |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有、踏面と同一面）
[5 empty] | 段鼻 |  | ・ | 段鼻の出 |  |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
[5 empty] | 転落防止用手すり（外部開放階段） |  | ・ | 転落防止措置の床からの高さ | [7 empty] | （ | [5 empty] | ㎜ | ）
[7 empty] | □ | 手すり壁 |  |  | □ | さく |  | □ | 金網
[5 empty] | 共用階段の幅員（エレベーターを利用できない場合） |  | 有効幅員 | [9 empty] | （ |  |  |  |  | ㎜ | ）
|  |  | エレベーター |  | エレベーターの利用 |  | ・ | 住戸位置 |  |  | （□建物出入り口の存する階 | [7 empty] | □左記以外） |  |  |  |  | □ | 平面図 | □ | 適
[7 empty] | ・ | エレベーター設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  |  |  | □ | 詳細図 | □ | 不適
[5 empty] | エレベーターの仕様 |  | ・ | 出入口の有効幅員 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ㎜ | ） | □
|  |  | □ | 該当 |  |  | ・ | かごの奥行き寸法 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ㎜ | ）
|  |  |  | なし | エレベーターホールの広さ |  | エレベーターホールの寸法 | [6 empty] | （ |  |  | mm× |  |  |  | mm | ）