## 設1面(木造）
設計内容説明書【一戸建て・木造用】 | [28 empty] | （第一面）
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名
―必須項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
1構造の安定※ | １－１ |  | 等級 |  |  |  | 構造躯体 | 地震力及び |  | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [16 empty] | 伏図
| 耐震等級 |  |  | 3 |  | 基準 | 及び | 風圧力 |  | 壁量計算による（枠組壁工法の建築物における基準） | [16 empty] | 計算書
| （倒壊等防止） |  |  | 2 |  | 特認 | 基礎等 |  |  | 許容応力度計算による(ルート1)
|  | 評価対象外 |  | 1 |  | 型式 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| １-２ |  | 等級 |  |  | 認証 |  | 基礎 |  | 建築基準法の規定による
| 耐震等級 |  |  | 3 | [5 empty] | 許容応力度計算による
| （損傷防止） |  |  | 2 | [5 empty] | スパン表 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  | 評価対象外 |  | 1 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| FALSE | 選択しない | [5 empty] | 横架材 |  | 許容応力度計算による
| １－３ |  | FALSE | [6 empty] | スパン表 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| その他 |  | 免震 | [6 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[8 empty] | 免震建築物 |  | 平成12年建設省告示第2009号第2による免震建築物
|  |  | その他 | [6 empty] | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| １－４ |  | 等級 |  |  |  |  | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第五面に記入） | [19 empty] | .
| 耐風等級 |  |  | 2 |  |  | 地盤 | 地盤の種類 | 支持地盤の種類 | [17 empty] | 調査書
|  |  |  | 1 |  |  | （１－６） | 支持力 |  | 地盤の許容応力度 | [10 empty] | [ |  |  | kN/㎡]
| FALSE | 選択しない | [7 empty] | 杭の許容支持力 | [10 empty] | [ |  |  | kN/本]
| １－５ |  | 等級 | [6 empty] | 杭状改良地盤の許容支持力度 | [10 empty] | [ |  |  | kN/㎡]
| 耐積雪等級 |  |  | 2 | [5 empty] | 杭状改良地盤の許容支持力 | [10 empty] | [ |  |  | kN/本]
|  | 該当区域外 |  | 1 |  |  |  | 地盤調査方法 | ・地盤調査方法等 | [6 empty] | 標準貫入試験 | [5 empty] | ＳＷＳ試験
| FALSE | 選択しない | [13 empty] | 近隣の調査結果
| １－６地盤又は |  | 設計 | [12 empty] | その他（ | [8 empty] | ）
| 杭の許容支持 |  | 内容 | [7 empty] | 地盤改良方法 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
| 力等及びその |  | 説明欄 |  |  |  | 基礎 | 基礎の構造方 |  | 直接基礎 |  |  | 基礎の構造方法 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | 伏図
| 設定方法 |  | と同様 |  |  |  | （１－７） | 法及び形式等 |  |  |  |  | 基礎の形式 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
| １－７基礎の構 | [8 empty] | 杭基礎 |  |  |  | 杭種 |  | （ | [8 empty] | ）
| 造方法及び形 | [8 empty] | 杭径 |  | [杭頭部 |  |  | cm] |  | [軸径 |  |  | cm] |  | [杭底部 |  |  | cm]
| 式等 | [8 empty] | 杭長 |  | （ | [9 empty] | ） | ｍ
３劣化の軽減 | ３－１ |  | 等級 |  |  |  | 外壁の | 外壁の構造等 |  | 外壁通気構造等 | [16 empty] | 仕上表
| 劣化対策 |  |  | 3 |  | 基準 | 軸組等 | （地面から１m） |  |  | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [15 empty] | 矩計図
| 等級 |  |  | 2 |  | 特認 |  |  |  |  | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [15 empty] | 伏図等
| （構造躯体等） |  |  | 1 |  | 型式 |  |  |  |  | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上
[6 empty] | 認証 |  |  |  |  | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[10 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[7 empty] | 土台 | 防腐・防蟻 |  | 土台に接する外壁下端水切り | [16 empty] | 仕上表
[8 empty] | 処理 |  | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [16 empty] | 矩計図
[10 empty] | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [16 empty] | 伏図等
[10 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[7 empty] | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 |  | 浴室 |  |  | 防水上有効な仕上げ | [6 empty] | 浴室ユニット | [6 empty] | 仕上表
[7 empty] | 室の防水 | [5 empty] | 外壁軸組等の防腐措置等 | [13 empty] | 平面図
[10 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
[10 empty] | 脱衣室 |  |  | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | 外壁軸組等の防腐措置等
[10 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 | [6 empty] | （ |  | 有 |  |  | 対象区域外） |  |  |  |  | 矩計図
[11 empty] | べた基礎等 |  |  |  |  | 土壌処理 |  |  |  |  | その他
[10 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | 基礎高さ | 基礎高さ |  | 地面から土台下端までの高さが400mm以上
[7 empty] | 床下防湿 | 床下地盤面の |  | 防湿方法 |  |  | 〔 |  | コンクリート |  |  |  |  | 防湿フィルム | [6 empty] | 矩計図
[7 empty] | 措置等 | 防湿措置 | [6 empty] | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ）〕 |  | 伏図等
[8 empty] | 床下換気措置 |  | 換気措置 |  |  | 〔 |  | 換気口 |  |  |  | ねこ土台 |  |  |  | その他 |  | 〕
基礎断熱工法
[7 empty] | 小屋裏 | 小屋裏換気 | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ） |  | 立面図
[7 empty] | 換気 | の措置 | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第五面に記入）
※1-2、1-4、1-5の事項については、選択項目となる。

## 設1面 (ＲＣ造、鉄骨造)
設計内容説明書【一戸建て・ＲＣ造、鉄骨造用】 | [29 empty] | （第一面）
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名
―必須項目―
| 性能表示 事項 |  | 自己評 価等級 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容確認 ※
[8 empty] | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書
1構造の安定に関すること | １－１ |  | □ | ３ | □ | 基準 | 構造躯体 | 構造概要 | ・ | 構造種別 |  |  | （ | [11 empty] | 造） |  | □ | 構造図
| 耐震等級 |  | □ | ２ | □ | 特認 |  | 構造計算 | ・ | 概要 |  | （計算上の設定） |  |  |  | [結果の表示] | [10 empty] | □ | 構造計算書
| （倒壊等防止） |  | □ | １ | □ | 型式 |  |  |  | □ | 限界耐力計算 | [5 empty] | □ | 保有水平耐力計算 | [8 empty] | □
[5 empty] | □ | 認証 |  |  |  | □ | 許容応力度等計算
[12 empty] | X方向 |  | ルート（ |  |  |  | ） | Y方向 |  | ルート（ |  |  |  | ）
| １－２ |  | □ | ３ | [5 empty] | □ | その他 |  | （ | [11 empty] | ）
| 耐震等級 |  | □ | ２ | [6 empty] | 備考 |  | （ | [11 empty] | ）
| （損傷防止） |  | □ | １ | [8 empty] | （ | [11 empty] | ）
[13 empty] | （ | [11 empty] | ）
[8 empty] | 免震建築物 | □ | 免震建築物 | [16 empty] | □ | 維持管理
| １－３ |  | □ | 免震 | [5 empty] | ・ | H12年建設省告示第2009号第2の構造方法 | [15 empty] | □ | マニュアル
| その他 |  | □ | その他 | [6 empty] | □ | 一（四号建築物） | [14 empty] | □
[11 empty] | □ | 二（告示第6に規定する構造計算による建築物）
[11 empty] | □ | 三（時刻暦応答解析を行い大臣認定取得）
[10 empty] | ・ | 免震層、免震材料の維持管理に関する計画 | [9 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
| １－４ |  | □ | ２ | [5 empty] | ・ | 敷地の維持管理に関する計画 | [9 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
| 耐風等級 |  | □ | １ |  |  |  |  | □ | その他 | [20 empty] | .
[8 empty] | 材料の仕様 | ・ | ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 構造図
[10 empty] | 設計基準強度 |  |  |  | （ | ～ | [7 empty] | ）N/mm2 |  |  |  | □
[9 empty] | ・ | 鉄筋種類 |  |  | □ | SD295A･SD345 |  |  |  |  | □ | SD390 |  |  | □ | SD490
| １－５ |  | □ | ２ | [8 empty] | □ | 高強度せん断補強筋 | [8 empty] | □ | その他
| 耐積雪等級 |  | □ | １ |  |  |  |  | ・ | 鉄骨種類 |  |  | □ | SN材 |  | □ | SM材 |  | □ | SS材 |  | □ | その他
[8 empty] | 架 構 | ・ | 架構形式 |  |  | 桁行方向 |  |  | （ | [9 empty] | ） | □ | 構造図
| □ | 該当区域外 | [10 empty] | 梁間方向 |  |  | （ | [9 empty] | ） | □
[9 empty] | ・ | 部材の種類､寸法､位置 | [8 empty] | □ | 設計図による
[9 empty] | ・ | 部材相互の構成方法及び接合方法 | [8 empty] | □ | 設計図による
| １－６ | [5 empty] | 地盤・杭 | 地盤の種類 | ・ | 支持地盤の種類 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ） |  |  | □ | 地盤調査
| 地盤又は杭 | [6 empty] | 支持力 |  | □ | 地盤の許容応力度 | [6 empty] | （ | [5 empty] | ）kN/㎡ |  |  |  | 報告書
| の許容支持 | [8 empty] | □ | 杭の許容応力度 | [6 empty] | （ | [5 empty] | ）kN/本 |  |  | □ | 構造図
| 力等及びそ | [8 empty] | □ | 杭状改良地盤の許容支持力度 | [6 empty] | （ | [5 empty] | ）kN/㎡ |  |  | □ | 構造計算書
| の設定方法 | [8 empty] | □ | 杭状改良地盤の許容支持力 | [6 empty] | （ | [5 empty] | ）kN/本 |  |  | □
[9 empty] | ・ | 地盤調査方法 |  |  |  | □ | 標準貫入試験 |  |  |  |  | □ | 近隣の調査結果
[14 empty] | □ | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
[10 empty] | □ | 地盤改良方法 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
| １－７ | [5 empty] | 基礎 | 基礎の | □ | 直接基礎 | [16 empty] | □ | 構造図
| 基礎等の構造 | [6 empty] | 形式等 |  | ・ 構造 |  | □ | 鉄筋コンクリート造 | [13 empty] | □
| 方法及び | [10 empty] | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
| 形式等 | [8 empty] | ・ 形式 |  | □ | ベタ基礎 |  |  | □ | 布基礎 |  |  | □ | 独立
[12 empty] | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
[9 empty] | □ | 杭基礎
[10 empty] | ・ 杭種 |  | □ | 支持杭 |  |  | □ | 摩擦杭
[10 empty] | ・ 杭径 |  |  | 杭頭部 |  | （ | [9 empty] | ）cm
[13 empty] | 軸径 |  | （ | [9 empty] | ）cm
[13 empty] | 拡底部 |  | （ | [9 empty] | ）cm
[10 empty] | ・ 杭長 |  | （ | [12 empty] | ）ｍ
３劣化の軽減に関すること | ３－１ハ |  | □ | ３ | □ | 基準 | セメント | セメントの | □ | ポルトランドセメント(JIS R 5210) | [16 empty] | □ | 構造図
| □ |  | □ | ２ | □ | 特認 |  | 種類 | ( | □ | 普通 |  | □ | 中庸熱 |  | □ | 低熱 |  | □ | その他) | [6 empty] | □
| ＲＣ造等劣化 |  | □ | １ | □ | 型式 |  |  | □ | フライアッシュセメント(JIS R 5213)
| 対策等級 |  |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 高炉セメント(JIS R 5211)
| (構造躯体等) | [5 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄの | 最小かぶり | 「水ｾﾒﾝﾄ比・最小かぶり厚さ」の 組合せ | [9 empty] | 等級3
[7 empty] | 水ｾﾒﾝﾄ比 | 厚さ | [10 empty] | □ | 50％以下 |  |  | □ | 55％以下
等級2
[19 empty] | □ | 55％以下 |  |  | □ | 60％以下
[9 empty] | 直接土に接しない部分 |  |  |  | 耐力壁以外の 壁又は床 |  |  |  | 屋内 |  | 2cm |  |  |  | 3cm
[17 empty] | 屋外 |  | 3cm*1 |  |  |  | 4cm*1
[13 empty] | 耐力壁、柱 又ははり |  |  |  | 屋内 |  | 3cm |  |  |  | 4cm
[17 empty] | 屋外 |  | 4cm*1 |  |  |  | 5cm*1
[9 empty] | 直接土に接する部分 |  |  |  | 壁・柱・床・はり又は 基礎の立ち上がり部分 | [5 empty] | 4cm |  |  |  | 5cm
[13 empty] | 基礎（立ち上がり部分 及び捨てコン部分を除く） | [5 empty] | 6cm |  |  |  | 7cm
[10 empty] | *1 | 外壁の屋外に面する部位に耐久性上有効な仕上がある場合、 屋外側の部分に限り1cm減ずることができる
[7 empty] | 部材の設 | 設計かぶり | ・ | 設計かぶり厚さ=最小かぶり厚さ ＋ | [8 empty] | （ |  |  |  | ）mm
[7 empty] | 計・配筋 | 厚さ
[7 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄの | スランプ | □ | 18cm以下(品質基準強度33N/mm2未満)
[7 empty] | 品質等 |  | □ | 21cm以下(品質基準強度33N/mm2以上)
[9 empty] | □ | その他 フロー値管理等
[8 empty] | 単位水量 | □ | 185kg/m3以下
[8 empty] | 空気量 | □ | ４～６％ | [5 empty] | □ | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
[7 empty] | 施工計画 | ｺﾝｸﾘｰﾄの | ・ | 打込・締め固め方法、処理方法、養生方法
[8 empty] | 充填方法等 | （ | □ | JASS5-7、8節に準拠 | [5 empty] | □ | その他： | [6 empty] | ）
[7 empty] | 建築基準法 |  | □ | 令第37条、第72条、第74条、第75条、第79条の3、
第80条の2の規定に適合
| ３ｰ１ロ |  | □ | ３ | □ | 基準 | 構造躯体 | 鋼材の厚さ | ・ | 一般部 |  |  | （ |  |  |  |  | mm） | [8 empty] | □ | 構造図
| □ |  | □ | ２ | □ | 特認 |  | （最小) |  | 防錆措置 |  |  | （ | [12 empty] | ) | □
| 鉄骨造劣化 |  | □ | １ | □ | 型式 |  |  | ・ | 柱脚部*1 |  |  | （ |  |  |  |  | mm）
| 対策等級 |  |  |  | □ | 認証 |  |  |  | 防錆措置 |  |  | （ | [12 empty] | )
| (構造躯体等) | [7 empty] | ・ | その他*2 |  |  | （ |  |  |  |  | mm）
[10 empty] | 防錆措置 |  |  | （ | [12 empty] | )
*1：地階を除く最下階の柱脚部が対象
*2：柱・はり・筋交い以外の部分に使用されている鋼材
[7 empty] | 床下防湿 | 床下地盤面の | □ | 防湿方法 |  |  | （ | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム
[7 empty] | 措置等 | 防湿措置 | [5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ） | ）
[8 empty] | 床下換気措置 | □ | 換気措置 |  |  | （ | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  |  | ）
[9 empty] | □ | 基礎断熱工法
[7 empty] | 小屋裏 | 小屋裏換気 | □ | 小屋裏 有 （小屋裏換気措置による）
[7 empty] | 換気 | の措置 | □ | 小屋裏 無 （屋根断熱工法等）
[7 empty] | 建築基準法 |  | □ | 令第37条、第80条の2の規定に適合
※1-2、1-4、1-5の事項については、選択項目となる。

## 設2面
設計内容説明書【一戸建て用】 | [27 empty] | （第二面）
―必須項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
４維持管理・更新への配慮 | ４－１ |  | 等級 |  |  |  | 専用配管 | コンクリート |  | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [15 empty] | 平面図
| 維持管理 |  |  | 3 |  | 基準 |  | 内埋込み配管
| 対策等級 |  |  | 2 |  | 特認 | 地中 | 埋設管上の | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [15 empty] | 配置図
| （専用配管） |  |  | 1 |  | 型式 | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | （ |  | 無 |  |  | 土間コンその他のみ有 | [6 empty] | 対象区域外）
[6 empty] | 認証 | 排水管の | 内面の仕様 |  | 排水管内面が平滑である | [15 empty] | 仕上表
[7 empty] | 性状等 | 設置状態 |  | たわみ、抜け等が生じないよう設置
[7 empty] | 専用 | 排水管の |  | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [15 empty] | 平面図
[7 empty] | 排水管 | 清掃措置
[7 empty] | 配管 | 主要接合部等 |  | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [15 empty] | 平面図
[7 empty] | 点検口 | の点検措置
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること※４ | ５－１ |  | 等級 |  |  |  | 適用する基準 |  |  | 性能基準
| 断熱等性能 |  |  | 7 |  | 基準 |  |  |  | 仕様基準
| 等級 |  |  | 6 |  | 特認
| （ | ）地域 |  | 5 |  | 型式 | 建築主等判断基準設計又は施工指針本則 | 外皮平均 熱貫流率 |  | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [15 empty] | 仕上表
|  |  |  | 4 |  | 認証 |  |  | （ | [5 empty] | ） | （W/(㎡・K) | [9 empty] | 計算書
| FALSE |  |  | 3 | [6 empty] | UA値の値を評価書に記載する | [7 empty] | ※１
|  |  |  | 2 |  |  |  | 冷房期の 平均日射 熱取得率 |  | 冷房期の平均日射熱取得率ηA
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
[11 empty] | ηA値の値を評価書に記載する | [7 empty] | ※２
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第五面に記入）
| 結露防止対策 | [5 empty] | 結露防止対策 | 繊維系断熱材 | ・ | 繊維系断熱材等の使用（ | [6 empty] | 有 |  |  | 無 ） | [5 empty] | 仕上表
[8 empty] | 防湿層 | ・ | 防湿層の設置 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 ） | [5 empty] | 計算書
[8 empty] | の設置 |  | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[8 empty] | 通気層 | ・ | 通気層の設置 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 ）
[8 empty] | の設置 | ・ | 防風層の設置 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 ）
[10 empty] | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第五面に記入）
| ５－２ |  | 等級 |  |  |  | 適用する基準 |  |  | 一次エネルギー消費量計算 | [15 empty] | 仕上表
| 一次エネルギー |  |  | 6 |  | 基準 |  |  |  | 設計施工指針附則第６ | [7 empty] | 外皮等面積/床面積 |  |  | （ |  |  | ） |  | 計算書
| 消費量等級 |  |  | 5 |  | 特認 | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量 |  |  | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量の値を評価書に
| （ | ）地域 |  | 4 |  | 型式 |  |  |  | 記載する |  |  | ※３
|  |  |  | 1 |  | 認証 | 自然風利用 |  |  | 自然風の利用
| FALSE | [5 empty] | 蓄熱利用 |  |  | 蓄熱の利用
[7 empty] | 暖房方式 |  |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | 冷房方式 |  |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | 換気設備方式 |  |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | 給湯設備 |  | 給湯熱源機 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[9 empty] | ・配管方式 | [5 empty] | 先分岐方式 |  |  |  |  | ヘッダー方式
[9 empty] | ・水栓 | [5 empty] | 節湯水栓等を使用
[9 empty] | ・浴槽 | [5 empty] | 高断熱浴槽を使用
[9 empty] | ・太陽熱給湯 | [5 empty] | 太陽熱給湯を使用
[7 empty] | 照明設備 |  | 主たる居室 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[9 empty] | その他居室 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[9 empty] | 非居室 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | 太陽光発電設備 |  | 太陽光発電設備の使用 | [7 empty] | 有 |  |  | 無
[7 empty] | コージェネレーション設備 |  | コージェネレーション設備の使用 | [9 empty] | 有 |  |  | 無
※1：等級7の場合のみ明示することができる。 ※2：等級7の場合のみ明示することができる。
※3：等級6の場合のみ明示することができる。

## 設3面
設計内容説明書【一戸建て用】 | [30 empty] | （第三面）
―選択項目―
| 性能表示 |  |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [7 empty] | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
２火災時の安全 | ２－１ |  |  |  | 等級 |  |  |  | 感知警報 | 感知部分の |  | ・ | 基準に適合した感知部分の設置場所 | [15 empty] | 仕上表
| 感知警報装 |  |  |  |  | 4 |  | 基準 | 装置 | 設置場所等 |  |  |  | 寝室 |  |  |  | 居室 |  |  |  | 台所等 |  |  | 階段等 |  |  |  | 平面図
| 置設置等級 |  |  |  |  | 3 |  | 特認 |  |  |  | ・ | 警報を行う部分
| （自住戸火災 |  |  |  |  | 2 |  | 型式 |  |  |  | （ |  | 1mで70dB以上の警報音を1分継続可能 | [9 empty] | その他同等 |  |  | ）
| 時） |  |  |  |  | 1 |  | 認証 |  |  |  | （ |  | 居室を有する各階設置 | [9 empty] | 階数が１ |  |  | ）
[12 empty] | （ |  | 150㎡毎設置 | [5 empty] | 350㎡毎設置 |  |  |  | その他 |  |  | ）
| FALSE |  |  | 選択しない | [7 empty] | （ |  | ネットワーク化されている | [12 empty] | ）
| ２－４ |  |  |  | 設計 |  |  |  | 脱出対策 | 避難器具 |  |  | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [15 empty] | 仕上表
| 脱出対策 |  |  |  | 内容 |  |  | 基準 | （３階以上） | の種類 |  |  | 避難器具 |  |  |  | （ |  | 避難ロープ |  |  |  |  | 避難はしご |  |  |  |  | 平面図
| （火災時） |  |  |  | 説明欄 |  |  | 特認 | [10 empty] | 避難用タラップ |  |  |  |  | 避難橋
[5 empty] | と同様 |  |  | 型式 | [10 empty] | 滑り棒 |  |  |  |  | 滑り台
| FALSE | 選択しない | [5 empty] | 認証 | [10 empty] | 緩降機 |  |  |  |  | 救助袋 |  |  | ）
|  | 該当なし | [10 empty] | その他 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
| ２－５耐火等級 |  |  |  | 等級 |  |  |  | 開口部の | 防火設備 |  | ・ | 外壁の開口部の耐火性能 | [15 empty] | 仕上表
| （延焼のおそ |  |  |  |  | 3 |  | 基準 | 耐火性能 | の仕様等 |  |  |  |  | 耐火時間 |  |  | （ |  | 60分以上 |  |  |  | 20分以上 |  |  |  |  | 建具表
| れのある部分 |  | FALSE |  |  | 2 |  | 特認 | （耐火性 | [14 empty] | その他 |  |  | ）
| ・開口部） |  |  |  |  | 1 |  | 型式 | 能が最も
| FALSE | 選択しない | [5 empty] | 認証 | 低いもの） | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(第五面に記入）
該当なし
| ２－６ |  |  |  | 等級 |  |  |  | 外壁・軒 | 外壁の構造等 |  | ・ | 外壁の耐火時間 |  |  |  |  | （ |  | 60分以上 |  |  |  | 45分以上 |  |  |  |  | 仕上表
| 耐火等級 |  |  |  |  | 4 |  | 基準 | 裏の構造 | [10 empty] | 20分以上 |  |  |  | その他 |  |  | ） |  | 矩計図
| （延焼のおそ |  |  |  |  | 3 |  | 特認 | （耐火性 | 軒裏の構造等 |  | ・ | 軒裏の耐火時間 |  |  |  |  | （ |  | 60分以上 |  |  |  | 45分以上
| れのある部分 |  |  |  |  | 2 |  | 型式 | 能が最も | [10 empty] | 20分以上 |  |  |  | その他 |  |  | ）
| ・開口部以外） |  |  |  |  | 1 |  | 認証 | 低いもの） | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(第五面に記入）
| FALSE | 選択しない
該当なし
６空気環境 | ６－１ |  |  |  | 設計 |  |  |  | 居室の | 使用建材 |  | ・ |  | 製材等 |  |  |  |  | 特定建材 |  |  |  | その他の建材 | [5 empty] | 仕上表
| ホルムアル |  |  |  | 内容 |  |  | 基準 | 内装の | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [15 empty] | 建材表
| デヒド対策 |  |  |  | 説明欄 |  |  | 特認 | 仕上げ材 | ヒド発散等級 |  |  |  | F☆☆☆☆ |  |  |  |  | F☆☆☆ |  |  |  | F☆☆
| （内装及び天井裏等） |  |  |  | と同様 |  |  | 型式 |  |  | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  |  |  | （等級2） |  |  |  | （等級1）
[8 empty] | 認証 | 天井裏 | 措置方法 |  | ・ |  | 換気又は気密措置による | [8 empty] | 使用建材による
[9 empty] | 等の下 | 使用建材 |  | ・ |  | 製材等 |  |  |  |  | 特定建材 |  |  |  | その他の建材
[9 empty] | 地材等 | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
| FALSE | 選択しない | [7 empty] | ヒド発散等級 |  |  |  | F☆☆☆☆ |  |  |  |  | F☆☆☆
[11 empty] | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  |  |  | （等級2）
| ６－２ |  |  |  | 設計 |  |  |  | 換気対策 | 種類 |  | ・ |  | 機械換気設備 |  |  |  |  | その他 | [9 empty] | 平面図
| 換気対策 |  |  |  | 内容 |  |  | 基準
[5 empty] | 説明欄 |  |  | 特認 | 局所換気 | 便所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ） |  | 平面図
[5 empty] | と同様 |  |  | 型式 | 対策 |  | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
[8 empty] | 認証 |  | 浴室 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
[11 empty] | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
| FALSE | 選択しない | [7 empty] | 台所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
[11 empty] | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
７光・視環境 | ７－１ |  |  |  | 設計 |  |  |  | 居室床面積に対する |  |  | ・ | 単純開口率 | [15 empty] | 平面図
| 単純開口率 |  |  |  | 内容 |  |  | 基準 | 開口部の割合 | [12 empty] | （ |  |  | ％以上 |  | ） |  | 建具表
| FALSE | 選択しない
| ７－２ |  |  |  | 説明欄 |  |  | 特認 | 方位別開口部の |  |  | 北面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） |  | 東面（ |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| 方位別 |  |  |  | と同様 |  |  | 型式 | 面積合計の比 |  |  | 南面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） |  | 西面（ |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| 開口比 | [6 empty] | 認証 |  |  |  | 真上（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| FALSE | 選択しない

## 設4面
設計内容説明書【一戸建て用】 | [29 empty] | （第四面）
―選択項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
８音環境 | ８－４ |  | 北面 |  |  |  | 開口部の |  | 北の方位の |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ） |  | 仕上表
| 透過損失 |  |  | 3 |  | 基準 | 遮音性能 |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | その他試験を行うもの | [16 empty] | 建具表
| 等級 |  |  | 2 |  | 特認 |  |  | （遮音性能が |  |  | 試験実施機関名称 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）
| （外壁開口部） |  |  | 1 |  | 型式 |  |  | 最低のもの） |  |  | 透過損失の平均値 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ｄＢ | ）
|  |  | 東面 |  |  | 認証 |  |  | 東の方位の |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | その他試験を行うもの
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | （遮音性能が |  |  | 試験実施機関名称 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 最低のもの） |  |  | 透過損失の平均値 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ｄＢ | ）
|  |  | 南面 | [5 empty] | 南の方位の |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | その他試験を行うもの
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | （遮音性能が |  |  | 試験実施機関名称 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  | 該当無し（北） |  | 1 |  |  |  |  | 最低のもの） |  |  | 透過損失の平均値 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ｄＢ | ）
|  | 該当無し（東） | 西面 | [5 empty] | 西の方位の |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  | 該当無し（南） |  | 3 |  |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | その他試験を行うもの
|  | 該当無し（西） |  | 2 |  |  |  |  | （遮音性能が |  |  | 試験実施機関名称 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 最低のもの） |  |  | 透過損失の平均値 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ｄＢ | ）
| FALSE | 選択しない |  |  |  |  | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第五面に記入）
９高齢者等への配慮 | ９－１ |  | 等級 |  |  |  | 部屋の |  | 特定寝室 | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  | 階、室名： | [8 empty] | ） |  | 平面図
| 高齢者等配 |  |  | 5 |  | 基準 | 配置等 |  | の位置 | ・ | 基準に適合したホームエレベーター | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
| 慮対策等級 |  |  | 4 |  | 特認 |  |  |  |  | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合
| （専用部分） |  |  | 3 |  | 型式 | 段差 |  | 日常生活 |  | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [16 empty] | 平面図
|  |  |  | 2 |  | 認証 |  |  | 空間内 | ・ | 適用除外の段差
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 玄関出入口 |  |  |  |  | 玄関上りかまち | [5 empty] | 浴室出入口
| FALSE | 選択しない | [9 empty] | その他の段差 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
[9 empty] | 日常生活空間外 |  | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[7 empty] | 階段 |  | 勾配等 |  | 階段の勾配等の基準に適合 | [16 empty] | 平面図
[8 empty] | 階段無 | 蹴込み |  | 蹴込みが30mm以下
[10 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[9 empty] | 形式等 | ・ | 回り階段等の設置 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[10 empty] | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[10 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[9 empty] | 滑り防止 | ・ | 滑り止め |  |  |  | （ |  | 無 |  |  |  | 有、踏面と同一面 |  |  |  |  | ）
[9 empty] | 段鼻 | ・ | 段鼻の出 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[9 empty] | 階段の幅員 |  | 必要な階段幅員の確保
[7 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 |  |  | 階段 |  |  |  | 便所 |  |  |  | 浴室 | [7 empty] | 平面図
[12 empty] | 玄関（ |  |  | 設置準備） |  |  |  |  | 脱衣室（ |  | （ |  | 設置準備）
[9 empty] | 転落防止手摺 |  | バルコニー |  |  |  | （ |  | 手すりの設置 |  |  |  |  | 転落のおそれなし）
[9 empty] | の設置 |  | 窓（２階以上） |  |  |  | （ |  | 手すりの設置 |  |  |  |  | 転落のおそれなし）
廊下及び階段
[10 empty] | （ |  | 開放なし |  |  |  |  | 手すりの設置 |  |  |  |  | 転落のおそれなし）
[7 empty] | 通路等の |  | 通路の幅員 |  | 通路幅員の基準に適合 | [16 empty] | 平面図
[7 empty] | 幅員 |  | 出入口の幅員 |  | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合
[7 empty] | (日常生活 |  |  |  | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合
[7 empty] | 空間内） |  |  |  | （ |  | 工事を伴わない撤去等 | [7 empty] | 軽微な改造 |  |  |  | ）
[7 empty] | 寝室、便 |  | 浴室の寸法 |  | 内法面積、短辺寸法の基準に適合 | [16 empty] | 平面図
[7 empty] | 所及び浴 |  | 便所の寸法等 |  | 内法寸法の基準に適合 | [7 empty] | 便器と壁の距離の基準に適合
[7 empty] | 室 |  |  |  |  | ドアの開放により確保 | [7 empty] | 軽微な改造により確保
[7 empty] | (日常生活 |  |  |  |  | 工事を伴わない撤去等により確保
[7 empty] | 空間内） |  |  |  | 腰掛け式便器を設置
[9 empty] | 特定寝室面積 |  | 特定寝室の内法面積の確保

## 設5面
設計内容説明書【一戸建て用】 | [20 empty] | （第五面）
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [9 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [5 empty] | 記載図書
10防犯 | １０－１ |  | 設計 |  |  |  | １階 |  |  | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策） |  |  | 平面図
| 開口部の |  | 内容 |  |  | 基準 | [7 empty] | その他 | 該当する開口部無し |  |  |  | 立面図
| 侵入防止対策 |  | 説明欄 |  |  | 特認 | [5 empty] | ・ | 区分b | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
|  |  | と同様 |  |  | 型式 | [7 empty] | その他 | 該当する開口部無し
| FALSE | 選択しない |  |  |  | 認証 | [5 empty] | ・ | 区分c | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[14 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[8 empty] | ２階 |  | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[14 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分b | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[14 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分c | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[14 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[9 empty] | 階 | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[14 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分b | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[14 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分c | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[14 empty] | その他 | 該当する開口部無し
―認定書等―
性能表示事項 |  |  | 種別 | [8 empty] | 番号 |  |  |  | 認定書等添付状況
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付