| 建築基準法施行規則第１条の3 第１項に定める他の確認添付図書一覧表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 添付図書 | （参考） 大阪府 | 大阪市 | 池田市 | 箕面市 | 豊中市 | 吹田市 | 高槻市 | 茨木市 | 備考 |
| 工事管理者選定届 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | RC造等で延べ面積が30㎡以上、その他構造で延べ面積が100㎡以上又は階数３以上、 住宅で50㎡以上 |
| 官民境界線（道路又は官公地との境界）明示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 境界の識別が容易でない道路又は、水路、堤防等の官公有地と接する敷地の場合 |
| 法４２条２項道路に接する敷地の境界明示 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |  |
| 軸組図 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 法第６条第１項第２号又は第３号の建築物の場合 |
| 仕様金物一覧表 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 法第６条第１項第２号又は第３号で一部を木造とした建築物の場合 |
| 工場・危険物調書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 原動機を使用する工場及び作業所危険物の貯蔵又は処理の用途に供する建築物 |
| 2ｍを超えるがけに 近接した計画の場合 | ○ | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | がけの上下端から建築物までの水平距離、がけの形状、土質等を示す図書（敷地断面図等） |
| 昇降機・換気・排煙・避雷・ 非常用照明の図書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 建築物に設ける場合 |
| 特別な配慮を要する特殊建築物調書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 条例第５５条による特殊建築物を計画する場合 |
| 建築基準法第８８条第２項において準用する建築基準法第８６条の7による調書（工作物） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 法８６条の７による既存の工作物に対する制限の緩和を受ける場合 |
| 既存建築物調書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 条例第６５条による既存の特殊建築物に対する制限の緩和を受ける場合 |
| 許可受人と確認申請名義者の異なる場合の届出 | ○ | － | ○ | ○ | ○ | － | ○ | － |  |