換気設備報告書（シックハウス用）　　　　　　　　　　　　　　〔大阪府指定書式〕

（注）下表の⑨風量測定記録等の項目は、ダクトの圧力損失計算書の添付に代えることができます。

| 【報告事項】 |  |  | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①換気図面について | □ | 換気経路のわかる図面の添付 | （有・無） |
|  | □ | 扉等の仕様確認 |  |
| ②換気種別について | □ | 換気方法（1種、2種、3種）の確認 | （良・否） |
| ③換気扇の仕様について | □ | 換気扇仕様書（カタログ）の検討 | （良・否） |
|  | □ | 換気扇の風量の確認 |  |
| ④換気回数について | □ | 必要換気回数（0.3,0.5,0.7 回/ｈ）の確認 | （良・否） |
| ⑤換気スイッチの措置について | □ | 常時運転を指示する注意書きの貼り付けの確認 | （良・否） |
|  | □ | スイッチの構造の確認 |  |
| ⑥換気ファン運転状態について | □ | 機械から異音が出ていないかの確認 | （良・否） |
| ⑦ダクトの取り付け状態について | □ | 断熱措置等の施工状態の確認（写真） | （良・否） |
| ⑧給気口の状態 | □ | 開口部（大きさ）の確認 | （良・否） |
|  | □ | 雨･虫対策用の金網取り付け等確認 |  |
| ⑨風量測定記録等 | □ | 風量測定表 | （良・否） |
|  | □ | ダクトの圧力損失計算書 |  |

風量測定表

| 経路番号 | 換気種別 | 室名 | 床面積 Ａ（㎡） | 平均天井高さｈ （ｍ） | 気積 Ｖ（ｍ3） | 必要換気量 Q=A*h*換気回数 （ｍ3/ｈ） | 実測風量（ｍ3/ｈ） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 給気 | 排気 |