## 一戸建て
設計内容説明書（一戸建ての住宅）
※欄は設計者等が確認及び記載する欄です
建築物の名称 |  | ※
建築物の所在地 |  | ※
設計者氏名 |  | ※
審査員氏名
認定事項 | 確認 |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [12 empty] | 設計内容
| 項目※ |  |  | 項目 | 設計内容 | [9 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
躯体の | 外皮性能等に |  |  | 地域区分 | □ | １地域 |  | □ | ２地域 |  |  | □ | ３地域 |  | □ | 計算書 | 審査員
外皮性能等 | 係る基本事項 |  |  |  | □ | ４地域 |  | □ | ５地域 |  |  | □ | ６地域 |  | □ | 仕上表 | 記入欄
[5 empty] | □ | ７地域 |  | □ | ８地域 | [5 empty] | □ | 仕様書 |  | □
|  |  |  | 住宅の構造 | □ | 木造住宅 （ |  | □ | 軸組構法 |  |  | □ | 枠組工法） |  | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 鉄骨造住宅 | [8 empty] | □
[5 empty] | □ | 鉄筋コンクリート造（組石造含む。）住宅
[5 empty] | □ | その他
| 平均熱貫流率 |  |  | 外皮平均熱貫流率の計算値 |  |  | （ |  | ） | （Ｗ/㎡Ｋ）
| 平均日射熱取得率 |  |  | 冷房期の平均日射熱取得率の計算値 |  |  |  | （ |  |  | ） | （-）
一次 | 基本事項 |  |  | 居室および非居室 | □ | 床面積の合計 |  |  | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  | ） | □ | 面積表 | 審査員
エネルギー |  |  |  | の面積 | □ | 主居室の面積 |  |  | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  | ） | □ |  | 記入欄
消費量 |  |  |  |  | □ | その他の居室の面積 |  |  | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  | ） | □ |  |  | □
| 外皮 | 遮蔽 |  | 日射熱取得量 | 日射熱取得量の計算値 | [9 empty] | □ | 計算書 | 審査員
[7 empty] | 冷房期： | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  | ） | □ |  | 記入欄
[7 empty] | 暖房期： | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  | ） | □ |  |  | □
（Ｗ/（Ｗ/㎡））
|  | 自然風 |  | 自然風の検討方法 | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ） |  |  | □ | 仕上表
[15 empty] | □ | 仕様書
[15 empty] | □ | 平面図
□
|  | 日射熱 |  | 冬季における蓄熱 | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ） |  |  | □ | 仕上表
|  |  |  | を利用したパッシ | [10 empty] | □ | 仕様書
|  |  |  | ブ手法の採用 | [10 empty] | □ | 矩計図
□
| 暖冷房 | 暖房設備 |  | 暖房方式の選択 | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ） |  |  | □ | 仕上表 | 審査員
[15 empty] | □ | 仕様書 | 記入欄
[15 empty] | □ | 平面図 |  | □
□
|  | 冷房設備 |  | 運転方式 | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ） |  |  | □ | 仕上表
[15 empty] | □ | 仕様書
[15 empty] | □ | 平面図
□
設計内容説明書（一戸建ての住宅）
認定事項 | 確認 |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [12 empty] | 設計内容
| 項目※ |  |  | 項目 | 設計内容 | [9 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
一次 | 換気 | 換気 |  | 換気設備方式 | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ） |  |  | □ | 仕上表 | 審査員
エネルギー | [14 empty] | □ | 仕様書 | 記入欄
消費量 | [14 empty] | □ | 平面図 |  | □
□
|  | 熱交換 |  | 熱交換型換気設備 | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ）
| 給湯 | 給湯 |  | 給湯熱源機 | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ） |  |  | □ | 仕上表 | 審査員
[15 empty] | □ | 仕様書 | 記入欄
|  |  |  | ふろ機能の種類 | □ | 給湯単機能 |  | □ | ふろ給湯機 |  |  | □ | ふろ給湯機 |  | □ | 平面図 |  | □
[9 empty] | （追焚なし） |  |  |  | （追焚あり） |  | □
|  |  |  | 配管について | □ | 先分岐方式 |  | □ | ヘッダー方式 |  |  | □ | ヘッダー方式
[8 empty] | ヘッダー分岐後のすべての配管径が13A以下 |  |  |  | ヘッダー分岐後のいずれかの配管径が13Aより大きい
|  |  |  | 水栓について | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 浴槽について | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ）
|  | 太陽給湯 |  | 太陽熱給湯装置 | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ）
| 照明 | 照明 |  | 照明器具 | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ） |  |  | □ | 仕上表 | 審査員
[15 empty] | □ | 仕様書 | 記入欄
[15 empty] | □ | 平面図 |  | □
□
| 発電 | 太陽光発電 |  | 太陽光発電の採用 | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ） |  |  | □ | 仕上表 | 審査員
[15 empty] | □ | 仕様書 | 記入欄
[15 empty] | □ | 矩計図 |  | □
|  | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ |  | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ） |  |  | □ | 立面図
|  |  |  | の種類 | [10 empty] | □
設計内容説明書（一戸建ての住宅）
認定事項 | 確認 |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [12 empty] | 設計内容
| 項目※ |  |  | 項目 | 設計内容 | [9 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
その他 | 第1の1 |  |  | 再生可能エネルギー利用設備の設置 | □ | 太陽光発電設備 | [8 empty] | □ | 仕上表 | 審査員
基準 | [5 empty] | ・一戸建て住宅の場合は以下に適合 | [8 empty] | □ | 仕様書 | 記入欄
[6 empty] | □ | 低炭素化促進設計一次エネルギー消費量が低炭素化 | [7 empty] | □ | 平面図 |  | □
促進基準一次エネルギー消費量を超えないこと。
[5 empty] | □ | 風力・水力・バイオマス等の発電設備
[5 empty] | □ | 太陽光・地中熱利用設備
[5 empty] | □ | 河川水熱等を利用する設備
[5 empty] | □ | 薪・ペレットストーブ等の熱利用
| 第１の２ |  | □ | 節水に関する取組 | □ | 節水トイレの設置 | [8 empty] | □ | 仕上表 | 審査員
|  |  |  | (いずれかの措置) | □ | 節水水洗の設置 | [8 empty] | □ | 仕様書 | 記入欄
[5 empty] | □ | 食器用洗浄機の設置 | [8 empty] | □ | 平面図 |  | □
| 右記項目の |  | □ | 雨水等の利用の | □ | 雨水利用
| うち1項目 |  |  | ための設備の設置 | □ | 井水利用
| 以上適合 |  |  | (いずれかの措置) | □ | 雑排水の利用
|  |  | □ | 一次エネルギー削減 | □ | ＨＥＭＳの採用
|  |  | □ | 蓄電池使用 | □ | 再生可能エネルギーと連系した定置型蓄電池の採用
|  |  | □ | ヒートアイランド | 敷地緑化等
|  |  |  | 対策 | □ | 緑地又は水面の面積が敷地面積の１０％以上
|  |  |  | (いずれかの措置) | 緑地の高反射性塗装
[5 empty] | □ | 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の１０％以上
屋上緑化等
[5 empty] | □ | 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する
面積が屋根面積の２０％以上
壁面緑化等
[5 empty] | □ | 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上
[5 empty] | □ | 緑化等面積率＋日射反射面積率＋屋根緑化等面積率
×１／２＋壁面緑化面積率≧１０％
|  |  | □ | 劣化対策 | □ | 劣化対策等級３以上
|  |  | □ | 木造住宅・建築物 | □ | 木造住宅
|  |  | □ | 高炉セメント等の | □ | 高炉セメント使用の有無
|  |  |  | 利用 | □ | フライアッシュセメント
|  |  |  | (いずれかの措置) | □ | 高炉スラグ又はフライアッシュを混和材として利用
|  |  | □ | 電気自動車充放電 | □ | 電気自動車等と建築物間で充放電等するための設備を設置
|  |  |  | 設備の設置 |  | ・設置台数等（ ）
| 第２ |  | □ | 所管行政庁の認め | □ | （ | [5 empty] | ） |  |  | □
るもの
基本方針 |  |  |  | 都市の緑地の | □ | 都市緑地法に定める「緑地保全地域」に適合 | [8 empty] | □ | 証明書 | 審査員
|  |  |  | 保全への配慮 | □ | 都市緑地法に定める「特別緑地保全地区」に適合 | [8 empty] | □ | 適合書 | 記入欄
[5 empty] | □ | 都市緑地法に定める「緑化地域」に適合 | [8 empty] | □ | 許可書 |  | □
[5 empty] | □ | 都市緑地法に定める「緑地協定」に適合 | [8 empty] | □ | 届出書
[5 empty] | □ | 生産緑地法に定める「生産緑地地区」に適合 | [8 empty] | □ | 確認印
[5 empty] | □ | 建築基準法に定める「建築協定」に適合 | [8 empty] | □
[5 empty] | □ | 緑地保全に関する市町村の条例に適合
[5 empty] | □ | 該当なし
資金計画 |  |  |  | 建築に係る | [10 empty] | □ | 申請書 | 審査員
|  |  |  | 資金計画 | [10 empty] | □ |  | 記入欄
□